PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. V-103

POŽEMINIO VANDENS VEIKLOS MONITORINGO BIRŽŲ – PASVALIO POŽEMINIO VANDENS BASEINE 2024 METŲ PLANAS

(Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos uždaviniai

(4 priedas, 1.2 priemonė: atlikti požeminio vandens veiklos monitoringą Biržų– Pasvalio požeminio vandens baseine))

Vykdytojas – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

| Eil. Nr. | Postas | Gręžinio Nr. | Gręžinio gylis, m | Koordinatės |  | Gręžinio paskirtis | Vandens tyrimai* | Vandens lygio matavimai** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 1 | Ąžuolinės | 36229 | 44 | 6212942 | 525864 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 2 | Biržų Astravo | 25422 | 20 | 6231516 | 546023 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 3 | Biržų m. | 40038 | 29,1 | 6229250 | 547511 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 4 | Biržų m. | 40039 | 31,7 | 6229285 | 546501 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 5 | Biržų m. | 40040 | 30,7 | 6229333 | 546955 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 6 | Biržų m. | 40041 | 40 | 6231105 | 545165 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 7 | Biržų m. | 41885 | 34 | 6231647 | 545973 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 8 | Biržų m. | 41867 | 34,5 | 6232331 | 547167 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 9 | Biržų Putino | 22675 | 30 | 6229698 | 549353 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 10 | Čeniškių | 21969 | 31,5 | 6229113 | 537496 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 11 | Dirvonakių | 31200 | 11,5 | 6224373 | 546996 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 12 | Kiršonių | 21961 | 29 | 6228871 | 538050 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 13 | Kiršonių | 21963 | 31,2 | 6228873 | 538274 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 14 | Kiršonių | 21957 | 25,1 | 6228906 | 538567 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 15 | Kiršonių | 21956 | 27,2 | 6229214 | 538427 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 16 | Kiršonių | 21962 | 8 | 6229277 | 538512 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 17 | Likėnų | 21959 | 30 | 6229555 | 538492 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 18 | Likėnų | 21958 | 32 | 6229680 | 538612 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 19 | Likėnų | 21960 | 33 | 6230051 | 538591 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 20 | Likėnų | 21967 | 12 | 6230210 | 539055 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 21 | Pabiržės | 21968 | 31,5 | 6228755 | 538982 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 22 | Pačeriaukštės | 22623 | 37 | 6236851 | 538168 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 23 | Paįstrio | 17556 | 36,5 | 6191833 | 519331 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 24 | Pajiešmenių | 25424 | 30,5 | 6219843 | 530684 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 25 | Papyvesių | 12660 | 33 | 6216237 | 527925 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 26 | Papyvesių | 12661 | 25 | 6216298 | 527735 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 27 | Papyvesių | 12662 | 32,5 | 6216327 | 527458 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 28 | Pasvalio Dvareliškių g. | 62045 | 40 | 6212601 | 522786 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 29 | Pasvalio m. | 34159 | 45,5 | 6213746 | 525395 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 30 | Pasvalio m. | 34158 | 39 | 6214113 | 525124 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 31 | Pasvalio m. | 34156 | 33,2 | 6214400 | 524910 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 32 | Pasvalio m. | 34151 | 41,5 | 6214533 | 524807 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 33 | Pasvalio m. | 34148 | 46,6 | 6214899 | 524642 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 34 | Pasvalio m. | 34161 | 47 | 6215095 | 523913 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 35 | Peleniškių | 21971 | 27 | 6231046 | 539255 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 36 | Pervalkų | 12659 | 31,5 | 6216470 | 525607 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 37 | Pervalkų | 12658 | 31 | 6216779 | 525518 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 38 | Pervalkų | 12657 | 40,3 | 6217273 | 525429 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 39 | Raubonių | 40310 | 40 | 6220296 | 529291 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 40 | Saločių | 25081 | 50 | 6237978 | 522931 | Eksploatacinis (gavybos) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 41 | Trečionių | 12652 | 27,5 | 6222946 | 532129 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 42 | Trečionių | 12651 | 26,2 | 6223131 | 531989 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |
| 43 | Trečionių | 12650 | 27,5 | 6223284 | 531816 | Tyrimų (monitoringo) | 2k. BCh | 2 k./ metus |

* BCh - karsto proceso kaitą indikuojantys vandens bendrosios cheminė sudėties parametrai (permanganato indeksas, bendrasis kietumas, savitasis elektros laidis, pH, chloridas, sulfatas, hidrokarbonatas, nitritas, nitratas, natrio jonas, kalio jonas, kalcio jonas, magnio jonas, amonio jonas), tiriama 2 k. per metus, bus atrinkta 30 techniškai tvarkingų, tyrimams tinkamiausių gręžinių iš sąrašo.

** vandens lygis matuojamas 2 kartą per metus rankiniu lygio matuokliu, bus parinkti 5 gręžiniai, kuriuose lygis bus matuojamas automatiniu lygio davikliu vieną kartą per parą.

_____________________________