PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. V-107

APLINKOS ORO KOKYBĖS MONITORINGO AGLOMERACIJOSE IR ZONOSE,

FONINIO ORO MONITORINGO IR FONINIO ATMOSFEROS KRITULIŲ MONITORINGO

2024 METŲ PLANAS

| Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos uždaviniai (3 priedas): | Priemonės: 1.1. Atlikti aplinkos oro kokybės monitoringą (rodiklių matavimus ir kitus tyrimus, reikalingus aplinkos oro kokybei įvertinti) aglomeracijose ir urbanizuotose zonose. 2.1. Atlikti foninį oro monitoringą; 2.2. Atlikti foninį atmosferos kritulių monitoringą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miestų oro kokybės tyrimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuojami parametrai, pateikimo vienetai | Oro kokybės tyrimų (OKT) stotys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilnius |  |  |  | Kaunas |  | Kėdainiai | Jonava | Klaipėda |  | Šiauliai | N. Akmenė | Mažeikiai | Panevėžys |
|  | Senamiestis 0001 | Lazdynai 0002 | Žirmūnai 0003 | Savanorių 0004 | Dainava 0041 | Noreikiškės 0044 | 0043 | 0042 | Centras 0031 | Šilutės pl. 0033 | 0022 | 0021 | 0023 | Centras 0012 |
| Kietosios dalelės (KD10)1, μg/m3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kietosios dalelės (KD2,5)1, μg/m3 |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
| Sieros dioksidas (SO2)2, μg/m3 | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  |
| Azoto oksidai (NOx, NO2, NO)3, μg/m3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Anglies monoksidas (CO)4, mg/m3 | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |
| Ozonas (O3)5, μg/m3 |  | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Ozono pirmtakai (sąrašas pateiktas priede) , μg/m3 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzenas6, μg/m3 |  |  | + | + | * | * | * |  | * |  |  |  |  |  |
| Sunkieji metalai ir PAA iš KD10 mėginių, ng/m3 (švinas - μg/m3) |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  | * |  |  |  |
| Kietųjų dalelių (KD2,5) masės koncentracija VPR10 nustatyti, μg/m3 |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Meteorologiniai parametrai: vėjo kryptis, °; greitis, m/s; oro temperatūra, °C; santykinė oro drėgmė, %; atmosferos slėgis, hPa | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Atsakingas vykdytojas | Aplinkos apsaugos agentūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Foninių kaimo vietovių oro kokybės tyrimai, kritulių tyrimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matuojami parametrai, pateikimo vienetai | Oro kokybės tyrimų stotys |  |  |
|  | Aukštaitija 0051 (Aukštaitijos IMS) | Dzūkija 0052 | Žemaitija 0053 (Žemaitijos IMS) |
| Ozonas (O3) 5, μg/m3 | + | + | + |
| Sieros dioksidas, (SO2)2, μg/m3 |  | + | + |
| Kietosios dalelės (KD10)1, μg/m3 |  |  | + |
| Kietosios dalelės (KD2,5)1, μg/m3 | + |  | + |
| Azoto oksidai (NOx) 3, μg/m3 (matavimai kritiniam taršos lygiui nustatyti) |  | + | + |
| Dujinis suminis gyvsidabris7, ng/m3 | + |  |  |
| Sunkieji metalai ir PAA ore iš KD10 mėginių, ng/m3 (Pb ir KD10 - μg/m3) | * |  |  |
| Kietųjų dalelių (KD2,5) masės koncentracija ir cheminė sudėtis8, μg/m3 | * |  |  |
| Sunkieji metalai (arsenas, kadmis, nikelis, švinas, gyvsidabris) ir benzo(a)pirenas iškritose, g/m2/per parą iškritose, g/m2/mėn | ** |  | ** |
| Pagal ICP IM9 programą ore matuojami teršalai, μg/m3 | * |  | * |
| Pagal ICP IM9 programą krituliuose matuojami teršalai, μg/m3 matuojami teršalai7 | *** |  | *** |
| Patvarūs organiniai teršalai (polichlorintų bifenilų grupės (PCB) teršalai, heksachlorbenzeno (HCB)), indikatoriniai matavimai |  |  | * |
| Meteorologiniai parametrai: vėjo kryptis, °, greitis, m/s, oro temperatūra, °C, santykinė drėgmė, %, atmosferos slėgis, hPa | + | + | + |
| Atsakingas vykdytojas | Aplinkos apsaugos agentūra |  |  |

+ – automatiniai tyrimai (fiksuoti matavimai) - teršalų koncentracijos ir meteorologiniai parametrai matuojami nepertraukiamai, mažiausias vidurkinimo periodas - 1 valanda. Duomenys iš OKT stočių GSM-GPRS ryšio pagalba kas valandą persiunčiami į Aplinkos apsaugos agentūros duomenų (AAA)  bazę.

* –oro mėginių paėmimas (neautomatiniai tyrimai): kietųjų dalelių KD10 mėginiai vidutinei mėnesio sunkiųjų metalų (švino, nikelio, kadmio, arseno) ir PAA (benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno ir dibenzo(a,h)antraceno) koncentracijai ore nustatyti; oro mėginiai benzeno koncentracijai nustatyti imami 4 dienų intervalais (7 mėginiai per mėn.); oro mėginiai KD2,5 masės koncentracijai ir cheminei sudėčiai nustatyti imami nepertraukiamai, automatiškai keičiant filtrus kas savaitę (savaitiniai mėginiai). Oro mėginių laboratorinę analizę atlieka AAA, analizės rezultatai kaupiami Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (AIVIKS).

** – iškritų mėginių paėmimas (neautomatiniai tyrimai). Iškritų mėginių analizę remiantis viešojo pirkimo pardavimo sutartimi tarp AAA ir Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) atlieka FTMC.

*** – kritulių mėginių paėmimas (neautomatiniai tyrimai).  Kritulių mėginių laboratorinę analizę atlieka AAA, analizės rezultatai kaupiami AIVIKS.

1– matuojama vadovaujantis technine specifikacija  LST EN 16450:2014

2 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14212:2012/AC:2014.

3 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14211:2012.

4 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14626:2012.

5 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14625:2012.

6 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 14662-3:2015 (automatiniai matavimai) ir standartu LST EN 14662-1:2005 (automatinis mėginių ėmimas ir analizė laboratorijoje).

7 – matuojama vadovaujantis standartu LST EN 15852:2010.

8 – KD2,5 cheminei sudėčiai nustatyti naudojamas cheminių medžiagų sąrašas: SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+, elementinė anglis (EC), organinė anglis (OC)

9 – pagal Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Tarptautinę bendradarbiavimo programą dėl integruoto oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos (ICP IM) matuojami teršalai: ore (savaitiniai mėginiai) – sieros dioksidas (SO2, dujos), azoto dioksidas (NO2, dujos), sulfatai (SO42-, aerozolinės dalelės), suma nitratų (HNO3, dujinė azoto rūgštis ir NO3-, aerozolinės nitratų dalelės) ir suma amonio (NH3, dujinis amoniakas ir NH4+, aerozolinės amonio dalelės); krituliuose (savaitiniai ir mėnesio mėginiai) – sulfatai (SO42-), nitratai (NO3-), chloridai (Cl-), amonio (NH4+), natrio (Na+), kalio (K+), magnio (Mg2+) ir kalcio (Ca2+) jonai, kritulių elektrinis laidis ir pH.

10 – Vidutinio poveikio rodiklis.

Aplinkos oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose, foninio oro monitoringo ir foninio atmosferos kritulių monitoringo 2023 metų plano priedas

Matuojamų ozono pirmtakų sąrašas:

- 1,3,5-trimetilbenzenas,

- 1,3-butadienas,

- 2,2,4-trimetilpentanas,

- 2-metilpentanas,

- cis-2-butenas,

- iso-butenas,

- isoprenas,

- n-pentanas,

- n-oktanas,

- trans-2-butenas,

- trans-2-pentenas,

- 1,2,4-trimetilbenzenas,

- 1,2,3-trimetilbenzenas,

- Propenas,

- Propanas,

- n-pentanas,

- n-heksanas,

- i-pentanas,

- i-butanas,

- Acetilenas,

- Etilenas

- Etanas,

- 1-pentenas,

- 1-butenas,

- n-butanas.

Oro kokybės tyrimo stočių koordinatės (LKS-94 koordinačių sistema)

| Oro kokybės tyrimų stotis | Koordinatės |
| --- | --- |
| Vilnius Senamiestis | 582873, 6060887 |
| Vilnius Lazdynai | 578075, 6061735 |
| Vilnius Žirmūnai | 583079, 6065083 |
| Vilnius Savanorių pr. | 580566, 6060340 |
| Kaunas Dainava | 498911, 6086742 |
| Kaunas Noreikiškės | 489472, 6083063 |
| Klaipėda Centras | 320353, 6178480 |
| Klaipėda Šilutės pl. | 322661, 6176421 |
| Šiauliai | 456781, 6200616 |
| Naujoji Akmenė | 430147, 6243444 |
| Mažeikiai | 396752, 6243040 |
| Panevėžys Centras | 522965, 6176770 |
| Jonava | 518191, 6104083 |
| Kėdainiai | 497323, 6127178 |
| Dzūkija | 518818, 5995189 |
| Žemaitija (IMS) | 368224, 6210265 |
| Aukštaitija (IMS) | 626742, 6149418 |

__________________________